[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]



Рис. 19. Схема конструкций глушителей

а - пластинчатый с крайними пластинами; б - пластинчатый без крайних пластин; в - трубчатый прямоугольного сечения; г - трубчатый круглого сечения; д - камерный; 1 - кожух глушителя; 2 - звукопоглощающая пластина; 3 - каналы для воздуха; 4 - звукопоглощающая облицовка; 5 - внутренняя перегородка

8.24. Трубчатые глушители следует применять при размерах воздуховодов до 500[image: image4.wmf]´

500 мм. При больших размерах воздуховодов следует применять пластинчатые или камерные глушители.

